自　主　検　査　表　（　日　常　）　　　月

検査実施者

| 日 | 曜日 | 検 査 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 避難通路等の物品の有無 (避難施設の維持管理) | ガス器具のホースの老化・損傷 | 電気器具の配線老化・損傷 | 火気設備の異常の 有無 | 吸殻の処理 | 倉庫等の施錠確認 | 終業時の火気の確認 | その他(トイレ内の可燃物・ゴミ等の確認) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※　検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合は改修と記入してください。

なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。

|  | 防火管理者確認 |
| --- | --- |

(備考)　検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合は改修と記入してください。なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。

|  | 防火管理者確認 |
| --- | --- |

自　主　検　査　表　(　定　期　)

検査実施者氏名　　　　　　　　　　　　 検査実施日　　　年　　月　　日

| 実施項目及び確認箇所 |  |  | 確認結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | １ 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠陥・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |
|  | ２ 天井 仕上材にはく落・落下の恐れのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 |  |  |
|  | ３ 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |  |
|  | ４ 外壁・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下の恐れのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |  |
| 避難施設 | １ | 避難通路 - 避難通路の幅員が確保されているか。 |  |
|  |  | - 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |
|  | ２ | 階段 階段室に物品が置かれていないか。 |  |
|  | ３ | 避難階の避難口 - 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |
|  |  | - 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 |  |
|  |  | - 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 |  |
| 火気設備器具 | １ | 厨房施設 - 可燃物品からの保有距離は適正か。 |  |
|  |  | - 異常燃焼に安全装置は適正に機能するか。 |  |
|  |  | - 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |
|  | ２ | ガスストーブ、石油ストーブ - 自動消火装置は適正に機能する。 |  |
|  |  | - 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |
| 電気設備 |  | 電気器具 - コードに亀裂、老化、損傷はないか。 |  |
|  |  | - タコ足の接続を行っていないか。 |  |
|  |  | - 許容電流の範囲で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| その他 |  | 危険物 - 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |
|  |  | - 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |
|  |  | - 整理清掃状況は適正か。 |  |

※　検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合は改修と記入してください。

なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。

|  | 防火管理者確認 |
| --- | --- |

(備考)　検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合は改修と記入してください。なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。

|  | 防火管理者確認 |
| --- | --- |

消防用設備等自主点検チェック票

| 実施設備 | 確認箇所 |  |  | 点検結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火器 ( 年 月 日実施) | - 設置場所に置かれているか。 - 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 - 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 - ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 - 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |  |  |
| 屋内消火栓設備 ( 年 月 日実施) | - 使用上の障害となる物品はないか。 - 消火栓扉は確実に開閉できるか。 - ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 - 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
| スプリンクラー設備 ( 年 月 日実施) | - 散水の障害はないか。(例 物品の集積など) - 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 - 送水口の変形及び操作障害はないか。 - スプリンクラーヘッドのヘッドに漏れ、変形はないか。 - 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |  |  |
| 自動火災報知設備 ( 年 月 日実施) | - 表示灯は点灯しているか。 - 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 - 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 - 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |  |  |
| 漏電火災警報器 ( 年 月 日実施) | - 電源表示灯は点灯しているか。 - 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |  |  |
| 非常ベル( 年 月 日実施) | - 表示灯は点灯しているか。 - 操作上障害となる物がないか。 - 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落がないか。 |  |  |  |
| 放送設備 ( 年 月 日実施) | - 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 - 試験的に放送設備により、放送ができるかどうか確認する。 |  |  |  |
| 避難器具( 年 月 日実施) | - 避難に際し、容易に接近できるか。 - 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 - 開講口付近に諸棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 - 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 - 標識に変形、脱落、損傷がないか。 |  |  |  |
| 誘導灯 ( 年 月 日実施) | - 改修等により、設置位置が不適切になっていないか。 - 誘導灯の周囲には､間仕切り､衝立､ロッカー等があって､視認障害となっていないか。 - 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 - 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |  |
| 点検実施者氏名 |  | 防火管理者確認 |  |  |

※　不備・欠損がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。

(凡例)　○：良、×：不備・欠損、△：即時改修