様式第２号

最大消費数量に適応する貯蔵設備計算書

１．設計条件

（１）使用容器の種類： （　　　　）ｋｇ　（ＬＰガス容器・バルク貯槽・バルク容器）

（２）液化石油ガスの規格：  い号ＬＰガス

（３）最大消費数量： （　　　　）ｋｇ／ｈ

| ※業務用設備に供給する場合に記入すること |  | 名 称 | 消費量（ｋｇ／h） | 数 量 | 同時使用率（％） | 消費量（ｋｇ／h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １ |  |  |  |  |  |
|  | ２ |  |  |  |  |  |
|  | ３ |  |  |  |  |  |
|  | ４ |  |  |  |  |  |
|  | ５ |  |  |  |  |  |
|  | ６ |  |  |  |  |  |
|  | ７ |  |  |  |  |  |
|  | ８ |  |  |  |  |  |
|  | ９ |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合 計 |  |

（４）ピーク時の気温：（　　　）℃

（５）１本（基）当りのガス発生量：（　　　）ｋｇ／ｈ

２．設置本数

| 容 器 の 場 合 | バ ル ク 貯 槽 の 場 合 |
| --- | --- |
| 必 要 本 数：（ ）本 （最大消費数量÷ガス発生能力） 設 置 本 数：（ ）本 | 必 要 設 置 数：（ ）本 （最大消費数量÷ガス発生能力） 設 置 数 ：（ ）本 |
| 貯蔵能力：（ ）ｋｇ×（ ）本（基）＝（ ）ｋｇ |  |

３．調整器容量の計算

調整器容量：（　　　　）ｋｇ／ｈ×１.５＝（　　　）ｋｇ／ｈ　（　　　）ｋｇ／ｈを採用

（最大消費量×１.５）

４．ガスメータ容量の計算

メータ容量：（　　　　）ｋｇ／ｈ×１.２＝（　　　　）ｋｇ／ｈ　（　　　　）号を採用

（最大消費量×１.２）