## 数量統括表
数量統括表（参考）
|  | No | 納入機器名称 | 数量 |  | 単価 | 合計 | 施設名称 | [12 empty] | 備考
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 天草広域連合消防本部・中央消防署 | 天草広域連合北消防署 | 北消防署松島分署 | 北消防署東天草分署 | 中央消防署有明分署 | 中央消防署御所浦分署 | 中央消防署倉岳分署 | 中央消防署新和分署 | 中央消防署五和分署 | 中央消防署苓北分署 | 天草広域連合南消防署 | 南消防署西天草分署 | 南消防署河浦分署
● |  | 1 | 指令装置
ア 指令台
|  |  | 1.指令台 | 2 | 卓 |  |  | 施設名称 1: 2
|  |  | 2.ディスプレイ |  | 台 | [15 empty] | １卓あたり４台構成
イ 自動出動指定装置
|  |  | 1.制御処理装置 | 2 | 台 |  |  | 施設名称 1: 2
|  |  | 2.ディスプレイ（指令台設置） | 2 | 台 |  |  | 施設名称 1: 2
|  |  | 3.メンテナンス装置 | 1 | 台 | bar: 施設名称 1
ウ 地図等検索装置
|  |  | 1.地図等検索装置 | 2 | 台 |  |  | 施設名称 1: 2
|  |  | 2.地図用ディスプレイ（指令台設置） | 2 | 台 |  |  | 施設名称 1: 2
|  |  | 3.メンテナンス装置 | 1 | 台 | bar: 施設名称 1
|  |  | 4.住宅地図 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | 5.道路地図 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | 6.その他 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | エ 支援情報表示装置又は多目的ディスプレイ | 2 | 台 |  |  | 施設名称 1: 2
|  |  | オ 多目的情報表示装置又は受付補助ディスプレイ | 2 | 台 |  |  | 施設名称 1: 2
|  |  | カ 長時間録音装置 | 1 | 台 | bar: 施設名称 1
|  |  | キ 指令制御装置 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | ク 非常用指令設備 | 1 | 台 | bar: 施設名称 1
|  |  | ケ 携帯電話・IP電話受信転送装置 | 1 | 台 | bar: 施設名称 1
|  |  | コ カラープリンタ | 1 | 台 | bar: 施設名称 1
サ 署所端末
|  |  | 1.署所端末 | 13 | 式 | bar: 施設名称 1 to 施設名称 13
|  |  | 2.署所情報表示盤 |  | 式 | [15 empty] | 既設流用
● |  | 2 | 指揮台
ア 指揮台
|  |  | 1.指揮台 | 1 | 卓 | bar: 施設名称 1
|  |  | 2.ディスプレイ | 4 | 台 |  |  | 施設名称 1: 4 | 指揮台1卓あたり4台構成
● |  | 3 | 表示盤
ア 表示盤
|  |  | 1.車両運用表示盤 | 1 | 面 | [15 empty] | 100インチ4面マルチ×1面（中央） | bar: 施設名称 1
|  |  | 2.支援情報表示盤 | 1 | 面 | [15 empty] | 50インチ×4面（両脇に2面ずつ） | bar: 施設名称 1
|  |  | 3.多目的情報表示盤 | 1 | 面 | [15 empty] | 画面は固定でチャンネルを選択できること | bar: 施設名称 1
|  |  | 4.映像制御装置 | 1 | 台 | bar: 施設名称 1
● |  | 4 | 無線統制台
|  |  | (1)無線統制台 |  | 式 | [15 empty] | 無線統制台は既設流用のため更新対象外
● |  | 5 | 指令電送装置
ア 指令電送装置
|  |  | 1.指令電送装置 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | 2.指令情報出力装置（処理制御装置） | 13 | 台 | bar: 施設名称 1 to 施設名称 13
|  |  | 3.指令情報出力装置（ディスプレイ） | 13 | 台 | bar: 施設名称 1 to 施設名称 13
|  |  | 4.指令情報出力装置（指令情報出力プリンタ） | 13 | 台 | bar: 施設名称 1 to 施設名称 13
● |  | 6 | 気象情報収集装置
|  |  | ア 気象情報収集装置 | [17 empty] | クラウドサービス連携
|  |  | 1.気象情報収集装置 | 1 | 式 | [15 empty] | クラウドサービス連携 | bar: 施設名称 1
|  |  | アプリケーション仕様 | 1 | 式 | [15 empty] | クラウドサービス連携 | bar: 施設名称 1
|  |  | 機器仕様（中継ユニット） | 1 | 式 | [15 empty] | クラウドサービス連携 | bar: 施設名称 1
|  |  | 風向風速計（御所浦分署） | 1 | 式 | bar: 施設名称 6
● |  | 7 | 災害状況等自動案内装置
|  |  | ア 災害状況等自動案内装置 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
● |  | 8 | 順次指令装置
|  |  | ア 順次指令装置 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
● |  | 9 | 音声合成装置
|  |  | ア 音声合成装置 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
● |  | 10 | 出動車両運用管理装置
ア 出動車両運用管理装置
|  |  | 1.出動車両運用管理装置 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | 2.車両運用端末装置 | 36 | 台 |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 内3台は指揮車用タブレットでの代替を可とする。
|  |  | 3.車外設定端末装置 | 21 | 台 |  |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5動態以上登録
● |  | 11 | システム監視装置
|  |  | ア システム監視装置 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
● |  | 12 | 電源設備
ア 電源設備
|  |  | 1.直流電源装置（48Ｖ） | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | 2.無停電電源装置（指令センター用） | 2 | 式 |  |  | 施設名称 1: 2 | 停電補償10分、分散2系統。既設流用も可とする
|  |  | 3.無停電電源装置（署所用） | 12 | 式 | [15 empty] | 停電補償10分 | bar: 施設名称 2 to 施設名称 13
|  |  | 4.分電盤 | 1 | 面 | bar: 施設名称 1
● |  | 13 | 統合型位置情報通知装置
|  |  | ア 統合型位置情報通知装置 | 1 | 式 | [15 empty] | 統合型(固定電話、IP電話、携帯電話) | bar: 施設名称 1
● |  | 14 | 消防機関への緊急通報に係る標準インターフェイス関連機器
|  |  | ア 標準IFGW | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
● |  | 15 | セキュリティ関連機器 |  | 式
|  |  | ア ファイアウォール | 4 | 式 |  |  | 施設名称 1: 4 | 統合型位置情報通知装置×1、緊急通報IPGW×1、IP無線IPGW×1、AVM IPGW×1
● |  | 16 | ネットワーク関連機器
|  |  | ア ネットワーク機器（本部用） | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | イ ネットワーク機器（署所用） | 12 | 式 | bar: 施設名称 2 to 施設名称 13
● |  | 17 | 119補助受付装置
|  |  | イ 119補助受付装置 | 2 | 台 |  |  | 施設名称 1: 2
● |  | 18 | 監視カメラシステム
ア 庁舎監視カメラシステム
|  |  | 1.監視カメラ | 24 | 台 |  |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2.監視カメラ制御装置 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | 3.PoE SW-HUB | 13 | 式 | bar: 施設名称 1 to 施設名称 13
● |  | 19 | 拡張台
|  |  | ア 拡張台 | 3 | 式 |  |  | 施設名称 1: 3 | 指令台×2、指揮台×1
● |  | 20 | 携帯情報端末装置
|  |  | ア 携帯情報端末装置 | 3 | 台 |  |  | 施設名称 1: 3 | 7吋型
|  |  | イ モバイルプリンター | 3 | 台 |  |  | 施設名称 1: 3
● |  | 21 | 避雷装置
|  |  | ア 高速電源避雷器 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | イ 高速電源避雷器(署所用) | 12 | 式 | bar: 施設名称 2 to 施設名称 13
|  |  | ウ 高速回線避雷器 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | エ 高速回線避雷器(署所用) | 12 | 式 | bar: 施設名称 2 to 施設名称 13
● |  | 22 | 防災無線連動装置
|  |  | ア 防災無線連動装置 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | イ 防災無線制御装置 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
● |  | 23 | 情報共有システム
|  |  | ア 情報共有システム | 1 | 式 | [15 empty] | サーバ：1台構成 | bar: 施設名称 1
|  |  | イ 情報共有端末装置 | 1 | 式 | [15 empty] | 基本署所に１台で他システムとの共用可とする。 | bar: 施設名称 1
● |  | 24 | その他
ア その他
|  |  | 1.配線架台 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | 2.デスクトップパソコン | 2 | 式 |  |  | 施設名称 1: 2
|  |  | 3.放送用アンプ(30W) | 12 | 台 | [15 empty] | アンプ(30W)は更新対象とする。 | bar: 施設名称 2 to 施設名称 13
|  |  | 4.アスベスト事前調査 | 2 | 式 | bar: 施設名称 7; 施設名称 9
5.天草広域連合ネットワーク通信機器
|  |  | L2/L3SW(48ポート) | 2 | 個 |  |  | 施設名称 1: 2
|  |  | SDメモリーカード | 2 | 個 |  |  | 施設名称 1: 2
|  |  | L2/L3SW(24ポート) | 14 | 個 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 予備２個含む
|  |  | SDメモリーカード | 12 | 個 | bar: 施設名称 2 to 施設名称 13
|  |  | SFPモジュール(SC SMF 1芯 40km A側) | 12 | 個 |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 予備２個含む
|  |  | SFPモジュール(SC SMF 1芯 40km B側) | 12 | 個 |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 予備２個含む
|  |  | SFPモジュール(SC SMF 1芯 80km A側) | 3 | 個 |  |  | 施設名称 1: 2; 施設名称 11: 1 | 予備１個含む
|  |  | SFPモジュール(SC SMF 1芯 80km B側) | 3 | 個 | [15 empty] | 予備１個含む | bar: 施設名称 1; 施設名称 8; 施設名称 12
|  |  | メディアコンバータ(SFPタイプ) | 26 | 個 |  |  | 8 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 予備２個含む
|  |  | ネットワーク管理ソフトウェア | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
イ 付属品
|  |  | 1.指令台用椅子 | 6 | 台 |  |  | 施設名称 1: 6
|  |  | 2.必要工具等一式 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | 3.記録メディア | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
ウ 予備品
|  |  | 1.ヘッドセット | 10 | 台 |  |  | 施設名称 1: 10
|  |  | 2.マウスパッド | 6 | 枚 |  |  | 施設名称 1: 6
|  |  | 3.消耗品(ヒューズ等) | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | 4.モノクロトナーカートリッジ | 17 | 式 |  |  | 施設名称 1: 17
|  |  | 5.カラートナーカートリッジ | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | 6.A3用紙 | 2 | 箱 |  |  | 施設名称 1: 2
|  |  | 7.A4用紙 | 16 | 箱 |  |  | 施設名称 1: 16
● |  | 25 | 消防情報支援システム
ア 消防情報管理装置
|  |  | 1.WEBサーバ | 1 | 式 | [15 empty] | データベースサーバ | bar: 施設名称 1
|  |  | イ 消防情報支援端末装置（ノート型） | 35 | 台 |  |  | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 消防本部×2、中央消防署×4、予備×1、北消防署［警防×2、予防×2］、南消防署［指令台×1、警防×1、予防×1、救急救助×1］、他の消防署は各2台
|  |  | ウ 消防情報支援端末装置（ディスクトップ型） | 1 | 台 | [15 empty] | 消防本部×１ | bar: 施設名称 1
エ パッケージソフト
|  |  | 1.警防業務 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | ・警防パッケージ | 1 | 式 | [15 empty] | 運用端末数： 事案管理_40クライアント 水利/車両/救急講習会/業務_16クライアント | bar: 施設名称 1
|  |  | 2.予防業務 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | ・予防パッケージ | 1 | 式 | [15 empty] | 運用端末数： 防火対象物管理_40クライアント 危険物施設管理_40クライアント 防火・防災管理者講習会管理_16クライアント | bar: 施設名称 1
|  |  | 3.総務業務 | 1 | 式 | bar: 施設名称 1
|  |  | ・総務パッケージ | 1 | 式 | [15 empty] | 運用端末数： 職員管理_5クライアント | bar: 施設名称 1
|  | 26 | 機器費
|  |  | 小計 | 1 | 式
|  | 27 | 工事費
|  |  |  | 1 | 式
|  | 28 | 消防情報支援システム構築支援
|  |  | ・初期データ作成、データ移行等 | 1 | 式
|  | 29 | 保守費
|  |  | ・保守費 | 1 | 式
|  | 30 | 合計
|  |  | 税抜合計 |  |  |  | 0
10%
|  |  | 税込合計 |  |  |  | 0
[8 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●